| 烟台市安全生产监督管理局 | 烟安监函〔2015〕67号 |
| --- | --- |

关于开展加油站与站外建（构）筑物

安全间距专项检查的通知

各县市区安监局，昆嵛山自然保护区综合执法局，各有关企业，评价机构：
      天津“8.12”特别重大火灾事故发生后，广大市民安全意识更加强烈，对加油站周边安全间距尤为关注，相关诉求逐渐增多。为进一步稳定群众恐慌情绪，为广大群众营造良好的生活环境，决定开展加油站与站外建（构）筑物安全间距专项检查。现将有关事项通知如下:

一是立即开展专项检查。各县市区要结合正在开展的加油站综合整治活动，立即组织执法人员对辖区内所有加油站进行一次全面摸底排查，重点排查加油站（包括埋地油罐、加油机、通气管管口）与站外建（构）筑物安全间距是否符合要求，特别是要重点关注发证后周边建（构）筑物发生变化的以及邻近居民楼、学校、养老院等民用建筑的加油站。凡是不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB5015-2012）标准要求的，无论属于加油站自身还是外部原因造成的，全部当场下达停业整改执法文书，责令加油站限期整改。检查情况汇总后于9月15日前报市安监局危化处（邮箱：whpajk@163.com）。

二是严格落实安全间距规范要求。对加油站与站外建（构）筑物安全间距不能满足标准规范要求的，要采取改建加油站、调整站内设施布局、降低加油站等级或增加油气回收装置等措施，使其符合规范要求；对受距离、空间限制达不到改造要求的，要强制采用阻隔防爆技术。

三是加强加油站周边日常安全管理。加油站在做好自身安全生产管理的同时，要密切关注周边建（构）筑物情况，发现影响到安全间距，无论是规划批准建设产生的，还是非法违法建设造成的，都要立即向有关建设规划管理部门反映，提出解决要求，同时报告消防、安监等部门。

四是如实开展安全评价。各安全评价机构要认真吸取天津“8.12”特别重大火灾爆炸事故教训，对加油站进行安全评价时要按照国家、省、市有关规定全面收集相关资料，如实、客观地反映所评价的安全事项，不能刻意回避加油站存在的问题，并对作出的安全评价结果承担法律责任。

附件：加油站与站外建（构）筑物安全间距专项检查汇总表

烟台市安全生产监督管理局

2015年9月2日

信息公开形式：主动公开

附件

加油站与站外（构）建筑物安全间距专项检查汇总表

填表单位（盖章）：

| 序号 | 企业名称 | 经营地址 | 主要负责人 | 危化品经营许可证编号 | 发证时间 | 与站外（构）建筑物安全间距是否符合要求 | 是否下达停产整改指令 | 拟整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表应涵盖辖区内所有加油站检查情况；

2.拟整改措施只限与站外（构）建筑物安全间距不符合要求的加油站填写，包括：改建加油站、调整站内设施布局、停用储罐、增加油气回收装置、采用阻隔防爆技术。