| 烟台市安全生产监督管理局 | 烟安监函〔2017〕2号 |
| --- | --- |

##### 关于化工和危化品企业动火、检维修作业

##### 纳入重大事项报告范围的通知

各县市区安监局、有关企业：

动火和检维修作业是引发化工和危化品企业生产安全事故的重要风险源。近年来，国内化工和危化品企业在动火和检维修作业过程中，因作业管理不严格、风险辨识不到位、安全防范措施不落实，发生多起爆炸伤人事故。为进一步加强全市化工和危化品企业特殊作业安全监管，决定将动火、检维修作业纳入重大事项报告范围。现将有关事宜通知如下：

一、企业范围

化工生产企业；危化品生产、使用企业和带有储存设施的经营企业。

二、报告内容

固定动火区外的动火作业；危化品生产、储存装置的检维修作业；操作规程外使用危化品的清洗、置换作业。

三、报告形式

企业安排作业前应提前2天（紧急情况时作业前报告）将作业内容、危害辨识、安全措施、作业人员和作业审批等情况书面报告当地县市区和乡镇（街道）两级安监部门（报表见附件）。其中，特级、一级动火和罐顶检维修作业应外聘市级以上专家进行安全条件确认，二级动火应外聘县级以上专家进行安全条件确认。

安监部门接到报告后，应安排安全监管监察人员对企业作业准备情况进行督查，必要时聘请专家参与。凡发现企业作业准备存在隐患或问题的，应责令企业停止作业安排，消除问题或隐患并复查合格后方可安排作业。

四、有关要求

化工和危化品企业动火和检维修作业危险性大，作业管理不到位极易酿成火灾、爆炸、高处坠落、中毒等伤亡事故。各级安监部门、有关企业要高度重视，切实加强对动火和检维修作业安全监管，严格落实报告制度，严防事故发生。节假日、夜间严禁安排动火和检维修作业，确需作业的要全部实施升级管理，严格落实报告制度，严格持证上岗、个人防护、风险辨识、安全确认、定量分析、作业审批、安全交底、过程监护和签字验收等环节管理，确保作业安全。各级安监部门要加强监督检查，发现执行报告制度不严格的，要责令企业立即停止作业；发现违反《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)实施作业的，要依法严肃处理。

附件：化工和危化品企业动火、检维修作业重大事项报告表

##### 烟台市安全生产监督管理局

##### 2017年1月17日

附件

化工和危化品企业动火、检维修作业重大事项报告表

| 企业名称 （公章） |  |  |  | 属 地 安监部门 |  |  |  | （县市区）安监局 （乡镇）安监办 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  | 动火作业分 级 |  |  |  |  |  | 是否属于 罐顶作业 |  |  |  |
| 危害辨识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采取的安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特种作业人员 |  |  |  |  |  | 特种作业操作证 |  |  |  |  |  |  |
| 安全教育人 姓名及职务 |  |  |  |  |  | 监 护 人 姓名及职务 |  |  |  |  |  |  |
| 外聘专家级别 （省级、市级、县级） |  |  |  |  |  | 专家姓名、单位 及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 作业审核部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业审批人姓名 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                    联系电话：